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Dnia 08.07.2021 r. do Urzędu Gminy Chełmno wpłynęło pismo z pytaniem dotyczącym przetargu „Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą uzupełniającą w miejscowości Podwiesk”.
Treść zapytania:
Szanowni Państwo,

W związku z ukazaniem się w/w przetargu prosimy o  wyjaśnienie zagadnienia dotyczycącego wykonania nawierzchni poliuretanowej na boisko wielofunkcyjne. 

Zamawiający w dokumentacji przetargowej, a dokładniej w opisie technicznym przedstawił minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej oraz minimalne wymagania odnoszące 
się do zawartości związków chemicznych, dzięki którym nawierzchnia ma być przyjazna 
dla otoczenia i ludzi z niej korzystających. 

Poniżej wymagane przez Zamawiającego parametry..
	parametr
	wartości w mg/l 

	DOC - po 48 godzinach
	=<  7,5

	ołów (Pb)
	< 0,005

	kadm (Cd)
	< 0,0005

	chrom (Cr)
	< 0,008

	rtęć (Hg)
	< 0,0002

	cynk (Zn)
	   1,1

	cyna (Sn)
	< 0,005


Informujemy, iż powyższe parametry odnoszą się do nie obowiązującej już normy na zawartość związków chemicznych.  Aktualnie obowiązuje norma DIN 18035-6: 2014 zgodnie z poniższymi wytycznymi, wg. której parametr DOC jest badany po 24 h (w starszej wersji normy po 48 h).
	parametr
	wartości w mg/l wg. DIN 18035-6:2014

	DOC - po 24 godzinach
	 ≤ 50

	ołów (Pb)
	 ≤ 0,025

	kadm (Cd)
	 ≤ 0,005

	chrom (Cr)
	 ≤ 0,05

	Chrom VI (Cr VI)
	≤ 0,008

	rtęć (Hg)
	 ≤ 0,001

	cynk (Zn)
	 ≤ 0,50

	cyna (Sn)
	 ≤ 0,04


Mając na względzie powyższe oraz bezpieczeństwo przyszłych użytkowników prosimy o aktualizację minimalnych wymagań zawartości metali ciężkich dla nawierzchni poliuretanowej zgodnie z obowiązująca normą 
DIN 18035-6: 2014, która jako jedyna określa wymagania w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dokonuje aktualizacji minimalnych wymagań zawartości metali ciężkich dla nawierzchni poliuretanowej zgodnie z obowiązującą normą DIN 18035-6 2014, która określa wymagania w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego.
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